## Table 1
EQUATECH
29, rue Léon Maletra
76140 LE PETIT QUEVILLY
A l'attention de : Mr MORISSEAU Sébastien
ST LAURENT DE BREVEDENT,
le, 01 décembre 2017
OFFRE DE PRIX
Réf : 17-OR389
Objet :
COMPLEMENT DE TRAVAUX SUR LE SITE D AUDITECH V2
Devis suivi par RECHER olivier
Madame,Monsieur,
Pour faire suite à votre demande de devis relative au dossier cité en objet, nous avons le plaisir
de vous transmettre ci-joint
- Les conditions commerciales
- Le descriptif technique
Nous vous remercions de votre intérêt et restons à votre disposition pour toute précision
complémentaire et,
Dans l'attente de votre décision,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Marc BOUFFLET
Président
CONDITIONS COMMERCIALES
1/ Prix forfaitaire hors option
Ensemble pour un montant HT | 12 871,80 €
TVA | 2 574,36 €
Montant TTC | 15 446,16 €
2/ Délai de l'offre
Notre offre de prix est valable un mois
3/ Délai de réalisation de l'opération
A définir entre les deux parties lors de la commande
4/ Garantie
Un an pièces et main d'oeuvre, à la date de réception des travaux
5/ Révision des prix
Les prix seront révisables avec la BT47 de l'indice connu au jour de la commande et ce pour toute commande effectuée après le délai limite de l'offre.
6/ Paiement
20% à la commande 75% sur avancement
5% à réception de travaux
VIREMENT A 30 JOURS FDM
ST LAURENT DE BREVEDENT, le 01 décembre 201
Marc BOUFFLET
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T. |  | ZETA | EQUATECH
CONSTRUCTION D UN BATIMENT DE BUREAUX ET DE PRODUCTION ORIGINE / ARMOIRE GENERALE ORIGINE INFORMATIQUE RACCORDEMENT DES BANDEAUX DE RJ45 DE NOTRE FOURNITURE RECETTAGE DES RJ 45 CREER DISTRIBUTION COURANT FORT ET FAIBLE CABLE RIGIDE INDUSTRIEL 3G2.5 CÂBLE INFO TELEPHONE 2*4 PAIRES CAT 6 APPAREILLAGE RDC ENTREE SPOT GU10 BLANC OU GRIS ALU EQUIPE D'UNE LAMPE LED 5.5W BUREAU ADV INT.AUTO PL DTECH 93M2 6.5A DE CHEZ LEGRAND MODELE 48806 APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W PRISE DE COURANT SERVICE POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT MISE EN PLACE D'UNE PERCHE 2 OU 4 FACE EN ALU POSTE DE TRAVAIL EQUIPE DE 7 PRISES DE COURANT ET 4 RJ 45 CAT 6 FTP POUR GOULOTTE A CLIPAGE DIRECTE POSTE DE TRAVAIL EQUIPE DE 4 PRISES DE COURANT ET 4 RJ 45 CAT 6 FTP RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1250W GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 2000W GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS BUREAU SYNDICAL POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 120,00 720,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -10,00 2,00 8,00 2,00 -3,00 2,00 1,00 -2,00 | 12 871,80 677,28 677,28 257,04 163,20 3 064,28 3,50 3,67 3 698,00 47,43 47,43 1 183,07 86,70 86,70 39,58 146,88 428,40 214,71 221,34 349,55 408,59 69,56 146,88 | 12 871,80
[5 empty] | 677.28 |  |  | 677.28 | 677.28
677.28
514.08
[5 empty] | 163.2 |  |  | 4281.56
3 064,28
420.44
2 643,84
3 698,00
47.43
47.43
1 183,07
-86.7
-86.7
39.58
-1 468,80
856.8
1 717,68
442.68
-1 048,66
817.19
69.56
-293.76
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 167.79 | 335.58
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 600W |  |  | -1 | 293.45 | -293.45
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 321.19 | 321.19
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
DEGAGEMENT - SAS D ENTREE |  |  | 1 | 384.64 | 384.64
DOWNLIGHT LED 10W |  |  | 1 | 64.26 | 64.26
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 320.38 | 320.38
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BUREAU |  |  | 1 | 31.41 | 31.41
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -2 | 146.88 | -293.76
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP ET 4 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 176.77 | 353.53
CELIANE BLANC DE CHEZ LEGRAND
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1250W |  |  | -1 | 349.55 | -349.55
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 321.19 | 321.19
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
ZONE DE CONDITIONNEMENT |  |  | 1 | 317.37 | 317.37
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | -2 | 86.7 | -173.4
BLOC AUTONOME DE SECURITE EVACUATION GAMME SATI |  |  | -1 | 75.48 | -75.48
AVEC VEILLEUSE A LED
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T CELIANE BLANC DE CHEZ |  |  | -6 | 39.58 | -237.46
LEGRAND
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP ET 4 PRISES DE COURANT |  |  | 4 | 176.77 | 707.06
CELIANE BLANC DE CHEZ LEGRAND
BLOC DEUX PRISES DE COURANT ET UNE RJ 45 CAT 6 FTP |  |  | 1 | 96.65 | 96.65
ZONE DE CONTROLE |  |  | 1 | 193.02 | 193.02
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T CELIANE BLANC DE CHEZ |  |  | -3 | 39.58 | -118.73
LEGRAND
POSTE DE TRAVAIL 1 RJ 45 CAT 6 FTP - 1 PRISE DE COURANT |  |  | -1 | 76.81 | -76.81
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 167.79 | 335.58
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 750W |  |  | -1 | 296.73 | -296.73
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1250W |  |  | 1 | 349.71 | 349.71
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
ZONE DE PLATRE |  |  | 1 | 163.46 | 163.46
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | -2 | 86.7 | -173.4
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T CELIANE BLANC DE CHEZ |  |  | -10 | 39.58 | -395.76
LEGRAND
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T PLEXO |  |  | 4 | 44.06 | 176.26
BLOC 2 PRISES DE COURANT 10/16A PLEXO 2P+T GRIS SAILLIE |  |  | 2 | 73.44 | 146.88
POSTE DE TRAVAIL 1 RJ 45 CAT 6 FTP - 1 PRISE DE COURANT |  |  | -1 | 76.81 | -76.81
BLOC DEUX PRISES DE COURANT ET UNE RJ 45 CAT 6 FTP |  |  | 1 | 96.65 | 96.65
ALIMENTATION EN ATTENTE DANS LE PLAFOND POUR PRISES |  |  | 2 | 194.82 | 389.64
DE COURANT 10/16A 2P+T (1 ALIMENTATION DEPUIS TGBT SOUS
DISJONCTEUR 16A)
ZONE DE PRODUCTION |  |  | 1 | 150.55 | 150.55
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | -4 | 86.7 | -346.8
ALIMENTATION EN ATTENTE DANS LE PLAFOND POUR PRISES |  |  | -2 | 194.82 | -389.64
DE COURANT 10/16A 2P+T (1 ALIMENTATION DEPUIS TGBT SOUS
DISJONCTEUR 16A POUR 6 OU 7 PRISES) ZONE SILICONE
BLOC 2 PRISES DE COURANT 10/16A PLEXO 2P+T GRIS SAILLIE |  |  | 8 | 73.44 | 587.52
BLOC 3 PRISES DE COURANT 10/16A PLEXO 2P+T GRIS SAILLIE |  |  | 2 | 97.41 | 194.82
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP ET 4 PRISES DE COURANT |  |  | -2 | 176.77 | -353.53
CELIANE BLANC DE CHEZ LEGRAND ZONE NUMERISATION
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 167.79 | 335.58
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ45 CAT 6 ET 2 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 122.6 | 122.6
POSTE VERNIS |  |  | 1 | 345.27 | 345.27
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T CELIANE BLANC DE CHEZ |  |  | -2 | 39.58 | -79.15
LEGRAND
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T PLEXO |  |  | 1 | 44.06 | 44.06
BLOC 2 PRISES DE COURANT 10/16A PLEXO 2P+T GRIS SAILLIE |  |  | 1 | 73.44 | 73.44
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 750W |  |  | 1 | 306.92 | 306.92
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
IMPRESSION 3D |  |  | 1 | 23.56 | 23.56
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ45 CAT 6 ET 2 PRISES DE COURANT |  |  | -4 | 122.6 | -490.42
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 167.79 | 335.58
BLOC QUATRE PRISES DE COURANT 10/16A 2P+T |  |  | 2 | 89.2 | 178.4
ZONE DE STOCKAGE |  |  | 1 | 788.66 | 788.66
PRISE DE COURANT 10/16A 2P+T PLEXO |  |  | 1 | 38.96 | 38.96
CREATIOND UN DEPART 4*32A COURBE D 300MA POUR LE |  |  | 1 | 227.46 | 227.46
COMPRESSEUR
PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G16 POUR |  |  | 40 | 13.06 | 522.24
LALIMENTATION DU COMPRESSEUR
cable en attente de raccordement sous boite de derivation
APPAREILLAGE R+1 |  |  | 1 | 1 570,62 | 1 570,62
DEGAGEMENT |  |  | 1 | 883.32 | 883.32
INT.AUTO PL DTECH 93M2 6.5A DE CHEZ LEGRAND MODELE |  |  | 1 | 86.7 | 86.7
48806
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 2 | 86.7 | 173.4
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ45 CAT 6 ET 2 PRISES DE COURANT |  |  | -2 | 122.6 | -245.21
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | 3 | 146.88 | 440.64
POSTE DE TRAVAIL 1 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 120.87 | 120.87
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 750W |  |  | 1 | 306.92 | 306.92
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BUREAU COMMERCE |  |  | 1 | 915.23 | 915.23
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 2 | 86.7 | 173.4
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -3 | 146.88 | -440.64
MISE EN PLACE D'UNE PERCHE 2 OU 4 FACE EN ALU |  |  | 1 | 428.4 | 428.4
POSTE DE TRAVAIL EQUIPE DE 4 PRISES DE COURANT ET 4 RJ |  |  | 4 | 169.01 | 676.06
45 CAT 6 FTP POUR GOULOTTE A CLIPAGE DIRECTE
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | -1 | 320.38 | -320.38
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
MOUVEMENTS |  |  | 1 | 398.39 | 398.39
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 2000W
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
SALLE INFORMATIQUE |  |  | 1 | 1 496,85 | 1 496,85
FOURNITURE ET POSE D UNE BAIE 800/800 42U |  |  | 1 | 1 147,50 | 1 147,50
ALIMENTATION DE LA CLIMATISATION EN CABLE R2V 3G2.5 |  |  | 1 | 349.35 | 349.35
SOUS DISJONCTEUR 10A 30MA
SALLE DE REUNION |  |  | 1 | 347.61 | 347.61
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 4 | 39.58 | 158.3
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -2 | 146.88 | -293.76
POSTE DE TRAVAIL 1 RJ 45 CAT 6 FTP - 1 PRISE DE COURANT |  |  | 2 | 76.81 | 153.61
PRECABLAGE POUR VIDEO-PROJECTEUR EN PLAFOND |  |  | 1 | 329.46 | 329.46
COMPRNANT:
1 alimentation électrique sur prise
1 inter-liaison hdmi avec cablage en attente sur prise hdmi
BUREAU RESPONSABLE DE PRODUCTION |  |  | 1 | 60.49 | 60.49
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 167.79 | 167.79
BUREAU DE DIRECTION |  |  | 1 | 146.88 | 146.88
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 146.88 | 146.88
BUREAU RH |  |  | 1 | -68.35 | -68.35
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 3 | 167.79 | 503.37
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -4 | 146.88 | -587.52
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1250W |  |  | -1 | 349.55 | -349.55
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1500W |  |  | 1 | 365.35 | 365.35
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BUREAU ASSISTANTE DE DIRECTION |  |  | 1 | 99.45 | 99.45
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 1 | 86.7 | 86.7
BLOC AUTONOME DE SECURITE EVACUATION GAMME SATI |  |  | -1 | 75.48 | -75.48
AVEC VEILLEUSE A LED
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 167.79 | 167.79
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 600W |  |  | -1 | 293.45 | -293.45
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 321.19 | 321.19
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
LOCAL RANGEMENT |  |  | -1 | 166.98 | -166.98
INTERRUPTEUR SA OU VA ET VIENT LEGRAND A VOYANT |  |  | 1 | 40.7 | 40.7
LUMINEUX
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 1 | 86.7 | 86.7
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
BOX ENTRETIEN |  |  | 1 | 20.91 | 20.91
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 167.79 | 167.79
BUREAU DE DIRECTION |  |  | 1 | 697.25 | 697.25
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 2 | 86.7 | 173.4
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 2 | 39.58 | 79.15
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 3 | 167.79 | 503.37
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | -1 | 320.38 | -320.38
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 2000W |  |  | 1 | 408.59 | 408.59
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BUREAU DAF / DIRECTION |  |  | 1 | 35.18 | 35.18
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 167.79 | 167.79
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 750W |  |  | -1 | 306.92 | -306.92
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
©Sage
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
MOUVEMENTS |  |  | 1 | 321.19 | 321.19
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BUREAU COMPTABILITE |  |  | -1 | 913.82 | -913.82
INT.AUTO PL DTECH 93M2 6.5A DE CHEZ LEGRAND MODELE |  |  | 1 | 86.7 | 86.7
48806
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 2 | 86.7 | 173.4
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 146.88 | 293.76
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 320.38 | 320.38
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
ESPACES CLIENTS |  |  | -1 | 652.39 | -652.39
INT.AUTO PL DTECH 93M2 6.5A DE CHEZ LEGRAND MODELE |  |  | 1 | 86.7 | 86.7
48806
SPOT GU10 BLANC OU GRIS ALU EQUIPE D'UNE LAMPE LED |  |  | 8 | 47.43 | 379.44
5.5W
BLOC AUTONOME DE SECURITE EVACUATION GAMME SATI |  |  | 1 | 75.48 | 75.48
AVEC VEILLEUSE A LED
BLOC DEUX PRISES DE COURANT 10/16A 2P+T |  |  | 2 | 55.39 | 110.77
ARCHIVES COMPTABILITE |  |  | -1 | 329.16 | -329.16
INTERRUPTEUR SA OU VA ET VIENT LEGRAND A VOYANT |  |  | 1 | 40.7 | 40.7
LUMINEUX
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | 2 | 86.7 | 173.4
BLOC AUTONOME DE SECURITE EVACUATION GAMME SATI |  |  | 1 | 75.48 | 75.48
AVEC VEILLEUSE A LED
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
BUREAU COMMERCE / SRPA SIEGE / DIRECTION |  |  | 1 | -1 022,76 | -1 022,76
COMMERCE
APPAREIL 600/600 LED UGR19 40W |  |  | -2 | 86.7 | -173.4
PRISE DE COURANT SERVICE |  |  | 1 | 39.58 | 39.58
MISE EN PLACE D'UNE PERCHE 2 OU 4 FACE EN ALU |  |  | -1 | 428.4 | -428.4
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | -4 | 104.55 | -418.2
POUR GOULOTTE A CLIPAGE DIRECTE
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 2 | 167.79 | 335.58
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1250W |  |  | -2 | 349.55 | -699.11
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
RADIATEUR ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR 1000W |  |  | 1 | 321.19 | 321.19
GAMME CALIANTHYS One Ecosens AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
BOX RECEPTION |  |  | 1 | 20.91 | 20.91
POSTE DE TRAVAIL 2 RJ 45 CAT 6 FTP - 3 PRISES DE COURANT |  |  | -1 | 146.88 | -146.88
POSTE DE TRAVAIL 3 RJ 45 CAT 6 FTP ET 3 PRISES DE COURANT |  |  | 1 | 167.79 | 167.79
TRAVAUX DIVERS |  |  | 1 | 3 437,91 | 3 437,91
ALARME INCENDIE |  |  | 1 | 75.48 | 75.48
AVERTISSEUR FLASH D ALARME INCENDIE ZONE DE |  |  | 1 | 75.48 | 75.48
PRODUCTION
EXTERIEUR |  |  | 1 | 264.69 | 264.69
FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEUR 400W IODURE |  |  | -1 | 191.25 | -191.25
METALIQUE ASSYMETRIQUE
FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEUR AUTOMATIQUE LED 2* |  |  | 3 | 151.98 | 455.94
8W
EQUIPEMENT DES PAILLASSES |  |  | 1 | 3 097,74 | 3 097,74
MISE EN PLACE D'UNE PERCHE 2 OU 4 FACE EN ALU EQUIOPE |  |  | 2 | 484.5 | 969
DE 5 PRISES
FOURNITURE ET POSE D UN BLOC 4 PRISES DE COURANT SUR |  |  | 10 | 98.12 | 981.24
GOULOTTE DLP 1 COMPARTIMENT AVEC CABLE SOUPLE 5
EQUIPEES D UNE FICHE MAL
FOURNITURE DE 3 PERCHES EQUIPE DE 5 PRISES EN ATTENTE |  |  | 3 | 382.5 | 1 147,50
POUR LES FUTURES AMENAGEMENT
TARIF JAUNE |  |  | 1 | 109.55 | 109.55
CÂBLE INFO TELEPHONE 1*4 PAIRES CAT 6 |  |  | 20 | 3.34 | 66.71
PRISE RJ45 CAT 6 FTP |  |  | 1 | 42.84 | 42.84
INTERPHONIE |  |  | 1 | 314.16 | 314.16
PASSAGE DE DEUX LIAISON EN CABLE SYT 5P9/10 DEPUIS |  |  | 2 | 157.08 | 314.16
PLATINE DE RUE VERS BAIE INFORMATIQUE POUR LES
PORTIERS DE SOCACOM
Montant HT Hors Option Total T.V.A. 20,00 % Montant TTC Hors Option |  | 12 871,80 € 2 574,36 €
15 446,16 €
Désignation |  |  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
Variantes du devis |  |  | 1 | 10 521,56 | 10 521,56
OPTION ONDULEUR 20KVA
CREATION D UN DEPART 4X40A COURBE D POUR L |  |  | 1 | 197.63 |  | 197.63
ALIMENTATION DE L ONDULEUR | [5 empty] | 269.28
PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS TGBT |  |  | 20 | 13.46
VERS ONDULEUR | [5 empty] | 67.32
PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS |  |  | 5 | 13.46
ONDULEUR VERS TD SECOURU | [5 empty] | 747.15
FOURNITURE ET POSE D UN TD ONDULE EQUIPE DES |  |  | 1 | 747.15
DISJONCTEURS DEJA CHIFFRER DANS LE TGBT | [5 empty] | 5 451,90
FOURNITURE ET POSE D UN ONDULEUR 20KVA EATON MODELE |  |  | 1 | 5 451,90
93E20KMBSBI | [5 empty] | 213.18
FOURNITURE ET POSE D UNE CARTE SNMP DE CONNECTION AU |  |  | 1 | 213.18
RESEAU | [5 empty] | 3 371,10
FOURNITURE ET POSE D UNE EXTENSION DE BATTERIE |  |  | 1 | 3 371,10
MISE EN SERVICE |  |  | 1 | 204 |  | 204
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document

## Feuil1
electricité
ADV
moins value poste classique 2PC 2 RJ | -10 | 146.88 | -1468.8
plus value perches 2 | 2 | 428.4 | 856.8
pc TPRA 4 pc 4 RJ | 2 | 221.34 | 442.68
PC ADV 7 PC + 4 RJ por goulotte a clipage | 8 | 214.71 | 1717.68
1548.36
service Commercial
moins value poste classique 2PC 2 RJ | -3 | 146.88 | -440.64
plus value perches 2 | 1 | 428.4 | 428.4
PC ADV 7 PC + 4 RJ por goulotte a clipage | 4 | 169.014 | 676.056
663.816
Paillasse - Labo -Box
Perche 2 ou 4 faces de 5 prises | 3 | 484.5 | 1453.5
Fourniture et pose d'un bloc 4 prises de courant sur goulotte DLP 1 compartiment arec Cable souple 5 equipées d'une fiche mal | 10 | 98.12 | 981.2
en attente
Perche 2 ou 4 faces de 5 prises | 2 | 484.5 | 969
3403.7
salle info
FOURNITURE ET POSE D UNE BAIE 800/800 42U | 1 | 1 147,50 | 1147.5 | 1147.5
ALIMENTATION DE LA CLIMATISATION EN CABLE R2V 3G2.5 | 1 | 349.35 | 349.35
salle réunion
précablage vidéo | 1 | 329.46 | 329.46 | 329.46
7092.836