## electricité RJ
VOLTA
poste | detail | prestataire | questions | minimum | option | total | Désignation | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
[7 empty] | Variantes du devis | 1 | 10 521,56 | 10 521,56
electricité | perche/RJ OR389devis avec baie 800x800 | volta |  | 6249 |  |  | OPTION ONDULEUR 20KVA
[7 empty] | CREATION D UN DEPART 4X40A COURBE D POUR L | 1 | 197.63 |  | 197.63
[7 empty] | ALIMENTATION DE L ONDULEUR |  |  |  | 269.28
| onduleur | volta | pourquoi des options electriques ? Carte SMNP BATTERIE DE COMBIEN DE TEMPS | 6946.46 | 3575.1 | 10521.56 | PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS TGBT | 20 | 13.46
[7 empty] | VERS ONDULEUR |  |  |  | 67.32
| onduleur | socacom |  | 6632.54 |  |  | PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS | 5 | 13.46
[7 empty] | ONDULEUR VERS TD SECOURU |  |  |  | 747.15
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UN TD ONDULE EQUIPE DES | 1 | 747.15
[7 empty] | DISJONCTEURS DEJA CHIFFRER DANS LE TGBT |  |  |  | 5451.9
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UN ONDULEUR 20KVA EATON MODELE | 1 | 5451.9
[7 empty] | 93E20KMBSBI |  |  |  | 213.18
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UNE CARTE SNMP DE CONNECTION AU | 1 | 213.18
[7 empty] | RESEAU |  |  |  | 3371.1
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UNE EXTENSION DE BATTERIE | 1 | 3371.1
[7 empty] | MISE EN SERVICE | 1 | 204 |  | 204
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document

## RECAPITULATIF
2018-01-08
Revetement panneaux sandwich blanc lisse dernière version déposée par Serge. Façade "ACCCENT" ET Noir Brillant
ELECTRICITE PLUS VALUE | 6249 | validé | selon devis or389 et e-mail Equatech du 22-12-2017
PANNEAUX SANDWICH solution 1 | 16757 | validé
plancher informatique 160 €/m2 * 14 M2 | 2240 | devis à confirmer
cablage vidéo surveillance 4 caméra et raccordement baie | 845 | devis à confirmer
cablage badgeuse 2 points entrée personnel et entrée | 265.5 | Devis à confirmer
|  | 26356.5 | facturation ZETA
23851
plus value 23-03-2018 | 36200
12349
Extracteur Vernis avec Elect. Sans socle et fixation | 11125
ventilation salle platre | 2315
réseau air comprimé | 17362
plan de travail RAJA LABO 700 le plan avec elec qté 5 | 3500
Plan de travail RAJA conditionnement qté 2 700+550 | 1300
plan de travail RAJA Logistique qté 2 sans elect | 1200
box 5 x 4500 | 20000
potence mobile | 3000
autocom PHONIE + démenagement | 6900
machine silicone | 12000
déménagement | 10000
complément mobilier | ?
graveur laser | 13400 | fait
plan de travail / evier | 25000
150953
non retenu
badgeuse | 3000 | enlever cablage
video surveillance | 4500 | enlever cablage
ONDULEUR VOLTA | 6946.46 | non

## panneaux sandwich
poste | detail | prestataire | questions | minimum | option | total
SOLution n01
BARDAGE EXT | bardage en panneaxu sandwich horizontal extérieur et périphérie | LRC |  | 11375
Bardage int. | bardage en panneau VERTICAL INT LAINE DE ROCHE 120 MM |  | esthétique ? Moins bonne performance energétique | 5382
16757
Solution n02
bardage Ext | panneaux sandowich double peau horizontal |  |  | 5460
bardage Int. | bardage en panneau VERTICAL INT LAINE DE ROCHE 120 MM | socacom |  | 5382
10842