## electricité RJ
VOLTA
poste | detail | prestataire | questions | minimum | option | total | Désignation | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.
[7 empty] | Variantes du devis | 1 | 10 521,56 | 10 521,56
electricité | perche/RJ OR389devis avec baie 800x800 | volta |  | 6249 |  |  | OPTION ONDULEUR 20KVA
[7 empty] | CREATION D UN DEPART 4X40A COURBE D POUR L | 1 | 197.63 |  | 197.63
[7 empty] | ALIMENTATION DE L ONDULEUR |  |  |  | 269.28
| onduleur | volta | pourquoi des options electriques ? Carte SMNP BATTERIE DE COMBIEN DE TEMPS | 6946.46 | 3575.1 | 10521.56 | PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS TGBT | 20 | 13.46
[7 empty] | VERS ONDULEUR |  |  |  | 67.32
| onduleur | socacom |  | 6632.54 |  |  | PASSAGE D UNE LIAISON EN CABLE R2V 5G10 DEPUIS | 5 | 13.46
[7 empty] | ONDULEUR VERS TD SECOURU |  |  |  | 747.15
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UN TD ONDULE EQUIPE DES | 1 | 747.15
[7 empty] | DISJONCTEURS DEJA CHIFFRER DANS LE TGBT |  |  |  | 5451.9
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UN ONDULEUR 20KVA EATON MODELE | 1 | 5451.9
[7 empty] | 93E20KMBSBI |  |  |  | 213.18
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UNE CARTE SNMP DE CONNECTION AU | 1 | 213.18
[7 empty] | RESEAU |  |  |  | 3371.1
[7 empty] | FOURNITURE ET POSE D UNE EXTENSION DE BATTERIE | 1 | 3371.1
[7 empty] | MISE EN SERVICE | 1 | 204 |  | 204
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document

## RECAPITULATIF
2018-06-29
financé par | Revetement panneaux sandwich blanc lisse dernière version déposée par Serge. Façade "ACCCENT" ET Noir Brillant
| ELECTRICITE PLUS VALUE | 6249 | validé | selon devis or389 et e-mail Equatech du 22-12-2017
| PANNEAUX SANDWICH solution 1 | 16757 | validé
| plancher informatique 160 €/m2 * 14 M2 | 2240 | devis à confirmer
| cablage vidéo surveillance 4 caméra et raccordement baie | 845 | devis à confirmer
| cablage badgeuse 2 points entrée personnel et entrée | 531 | Devis à confirmer
| cablage onduleur | 1281 | 26622 | facturation ZETA
| Menuiserie / 5091 | 5919
| marge cap terrain | 4657
zeta |  | 35708
| plus value 23-03-2018 marge |  | 4657.65 |  | 35708
validée 24-03-2018
auditech | Extracteur Vernis avec Elect. Sans socle et fixation AIR + | 10085 | validé | non retenu 2018
| OPTION PEINTURE MOTEUR |  | non | 460
| Option Peinture cheminée |  | non | 1740
| 1/2 vitrée box entretien 1er étage | ?
auditech | Extension contrôle Accès | 2253.18 | validé commande du 11-07-2018
auditech | ventilation salle platre air + | 2410 | validé
auditech | réseau air comprimé air flux | 17362 | validé
auditech | plan de travail RAJA LABO 700 le plan avec elec qté 5 | 3500
auditech | Plan de travail RAJA conditionnement qté 2 700+550 | 1300
auditech | plan de travail RAJA Logistique qté 2 sans elect | 1200
auditech | box 5 x 4500 | 20000
auditech | potence mobile | 3000
auditech | autocom PHONIE | 4757 | bdc du 29-06
auditech | déménagement | 1074 | bdc du 29-07
auditech | borne Wifi (qté 3) | 1273 | bdc du 29-08
auditech | machine silicone | 12000
auditech | déménagement | 10000
auditech | complément mobilier |  | ?
auditech | graveur laser | 13400 | FAIT
| cuisine |  | En cours + sol
auditech | plan de travail / evier | 17000 | LMV | 2009-07-01
156322.18
non retenu
| badgeuse | 3000 | enlever cablage
| video surveillance | 4500 | enlever cablage
| ONDULEUR VOLTA | 6946.46 | non

## panneaux sandwich
poste | detail | prestataire | questions | minimum | option | total
SOLution n01
BARDAGE EXT | bardage en panneaxu sandwich horizontal extérieur et périphérie | LRC |  | 11375
Bardage int. | bardage en panneau VERTICAL INT LAINE DE ROCHE 120 MM |  | esthétique ? Moins bonne performance energétique | 5382
16757
Solution n02
bardage Ext | panneaux sandowich double peau horizontal |  |  | 5460
bardage Int. | bardage en panneau VERTICAL INT LAINE DE ROCHE 120 MM | socacom |  | 5382
10842