Boos, le 16 Octobre 2018

Présents : V. Roussel, Serge Dugrand-Placide

Objet : Point sur Avancement Chantiers VEFA

POINT SUR RESERVES 21-09-2018

- Marquage Sécurité sol portail 				fait

- Remise à niveau sol portail sur voirie				prévue 2018-2019

- Reprise des regards présents sur terrain			fait

- Mise en service VMC 						fait

- Reprise fissure béton désactivé				fait

- Portes entrées, porte secours, et salle de pause (x4) à changer  en attente

- Fournir DUOIE,							en attente

- RCIP (rapport initial contrôle technique			en attente

- RCIP Final contrôle 						en attente

- Finalisation des espaces verts				en attente

Documents nécessaires à la maintenance du bâtiment et accessoires :

- Plan définitif et schéma électriques  en format papier et électronique (en pdf)

- Plan définitif des différents réseaux (alimentation et évacuation) Eaux, vmc ... mis en œuvre par vos soins

- Plan définitif de la réalisation VRD

- Dispositif incendie et Exutoires : Certificat et déclaration de conformité à la règle APSAD R17, modèle N17 , ainsi qu’un exemplaire de la règle R17 , concernant les Exutoires, et le dispositif d’alarme incendie,  ainsi que les consignes d’utilisation et de maintenance.

- Dispositif anti-intrusion : Déclaration de conformité DC 81 à la règle APSAD R81.

Manque clef Porte piéton Logistique

Mise en service Ascenseur possible ligne RTC  livrée et disponible

Point sur non-conformité :

Electricité :

Salle de Pause sur prise sur plan de travail :

Si 3 bouilloires et 1 micro ondes 	chauffent, cela disjoncte. Idem si 3 micro ondes.

Eclairage extérieure :

Ce qui était prévu :

Extrait des descriptifs à la VEFA : page 35 Acte du 09-11-2016

« ECLAIRAGE EXTERIEUR : projecteur asymétriques équipés d’une horloge astronomique et lumandar (jour et nuit) »... à voir avec Volta

SOL production : le 16-10-2018  Incident salle vernis chute d’eau => Réaction au sol...

| Quoi | Commentaires | Qui | Date | Fait ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |